## Slide 1: Sound measurement with integration of Arduino Pedalshield
Loïc schillings
Michiel Parthoens

## Slide 2: Inhoud
Hardware
Software
Resultaten
Conclusie

## Slide 3: Hardware
Arduino Due
Pedalshield
OLED Scherm

## Slide 4: Hardware (Sensoren)
Keyes KY-038 Sound Detector Module
Agilent Technologies Stethos
Korg CM-200 Contact Sensor

## Slide 5: Software
In de Arduino IDE
Benodigde libraries:
ADC Code:

## Slide 6: Resultaten
Trage refreshrate OLED scherm
Stethos meting vereist veel filtering
Keyes microfoon enkel voor harde geluiden
Trilsensor werkte zoals verwacht
Extra versterker gebruikt voor beide microfonen
Disclaimer: Door technische problemen zijn de meeste foto’s van de metingen/hardware verloren gegaan.

## Slide 7: Conclusie
Te weinig tijd voor hartslag programma
Te weinig tot geen documentatie over bepaalde sensoren
Sneller scherm nodig
Sterkere op-amp schakeling nodig